- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības.

apstiprinĀts
 SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”

valdes loceklis

_________________ A. Morozovs

Daugavpilī, 2026. gada 18. martā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

## „Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem

## Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 40003244634 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” Darba aizsardzības speciāliste Ieva Ļuļe |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | Tālr.: +371 22352418, e-pasts: ieva.lule@daugavpilsoc.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-15.

- Zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpēte) nepieciešamības apzināšanas datums: 18.03.2026.

## Iepirkuma priekšmets: „Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”.

- Paredzamā līgumcena: kopējā līgumcena  – EUR 2480,00 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN.

- Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: līdz saistību izpildei.

- Līguma izpildes vieta: Nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents ir reģistrēts reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.

- Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

Pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

Kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

Kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 11.punktā pieprasītos dokumentus;

Pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

Finanšu - tehniskais piedāvājums:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

    - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.Pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 3.pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā (2.pielikumā) izvirzītās prasības.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2026. gada 23. martam, plkst.15:00 personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” (Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā kab. Nr. 205) vai e-pastā: juriste@daugavpilsoc.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

  - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

  - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – „Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem  Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”; atzīme: „Neatvērt līdz 2026.gada 23. martam, plkst.15:00”.

- Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Pielikumā:

- Pieteikums - pieteikuma formas aizpildīšanai;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu –tehniskais piedāvājums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

Darba aizsardzības speciāliste _______________ I. Ļuļe

Daugavpilī, 2026.gada 18. martā

## 1.Pielikums 
„Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem

Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DOC 2026-15

PIETEIKUMS

Daugavpilī

| Komersants |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums) |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. |  |
| tālr.,fakss |  |
| e-pasts |  |
| Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |  |
| Bankas rekvizīti |  |

tā direktora [vadītāja, valdes priekšsēdētāja] ar paraksta tiesībām [vārds, uzvārds] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

## Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) „„Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DOC 2026-15, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

  - pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi Vispārīgās vienošanās izpildei;

  - tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

  - apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

## 2.Pielikums 
„Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem

Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DOC 2026-15

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## „Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem

Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DOC 2026-15

# Iepirkuma priekšmets - „Jauno Ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”

| Minimālās prasības: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. |  |  |  |
|  | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam** |
|  | Daudzums (gab.): | 3 |  |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  |
| 1. | Vispārējās prasības ārējam automātiskajam defibrilatoram (AED): |  |  |
| 1.1. | Pusautomātiskais defibrilators. |  |  |
| 1.2. | Iespējams iestatīt līdz 2 valodām. Pirmā valoda - latviešu valoda, otrā - angļu val. |  |  |
| 1.3. | Vienkārša audio un vizuāla instrukcija lietotājam, visa kardiopulmonālās reanimācijas (KPR) cikla laikā. |  |  |
| 1.4. | Ir slēdzis/poga, lai pārslēgtos starp pieaugušo un pediatrisko režīmu. |  |  |
| 1.5. | Bifāziska izlāde, enerģijas uzstādījumi: 1.) pieaugušajiem vismaz 150 J un 200 J; 2.) bērniem vismaz 50 J un 70 J. |  |  |
| 1.6. | Laiks no EKG analīzes sākšanai līdz defibrilācijai ne lielāks kā 10 sekundes. |  |  |
| 1.7. | Svars ne vairāk kā 3,5 kg. |  |  |
| 1.8. | Mitruma un putekļu aizsardzības pakāpe vismaz IP55. |  |  |
| 1.9. | Trieciena noturība ne mazāk kā par 1 m. |  |  |
| 1.10. | Baterijas un elektrodu derīguma termiņš ierīcei ir vismaz 5 gadi (ja piedāvātajai iekārtai baterijas un elektrodu termiņš ir īsāks - piegādātājs apņemas 5 gadu termiņā veikt ierīcēm bateriju/elektrodu maiņu saskaņā ar ražotāja rekomendācijām, par to nepieprasot papildus samaksu). |  |  |
| 1.11. | Ar vienu un to pašu elektrodu pāri var nodrošināt gan pieaugušo, gan bērnu KPR |  |  |
| 1.12. | Uz katra elektroda nelīpošās virsmas ir norādīta vizuālā informācija par tā uzlikšanas vietu. |  |  |
| 1.13. | Iekārta nodrošina tehnoloģiju, kas spēj izvērtēt lietotāja sniegto KPR efektivitāti (kompresiju frekvenci un dziļumu) un, balstoties uz šo informāciju, sniegt lietotājam personalizētus norādījumus par KPR veikšanu. |  |  |
| 1.14. | Iekārta aprīkota ar bateriju, kuras kapacitāte ir vismaz 120 izlādes, vismaz 4 stundas nepārtrauktā iekārtas darbībā (EKG monitorēšanas režīmā). |  |  |
| 1.15. | Iekārta aprīkota ar Wi-Fi vai 4G moduli, kas nodrošina iekārtas pieslēgšanos tīklam un ļauj defibrilatoru attālināti pārlūkot monitorēšanas sistēmā. |  |  |
| 1.16. | Glābšanas komplektā ietilps vismaz: 1.Vienreizlietojami cimdi; 2. Elpināšanas maska ar vienvirziena vārstu; 3. Salvetes; 4. Šķēres; 5. Skuveklis. |  |  |
| 2. | Defibrilatoru monitorēšanas sistēma nodrošina vismaz: |  |  |
| 2.1. | Centralizētu iekārtu attālinātu pārlūkošanu (visu 3 gab. defibrilatoru): 1. baterijas uzlādes līmeni un derīguma termiņu; 2. iekārtu pašpārbaudes, 3. elektrodu derīguma termiņš, 4. iekārtu lokācija, 5. iekārtas signāla statuss. |  |  |
| 2.2. | Ir automātiski brīdinājumi, kad iekārta tiek izmantota, kā arī detalizēts apraksts atdzīvināšanas pasākumiem - cik ilgi un cik daudz izlādes ir veiktas. |  |  |
| 2.3. | Ir iespēja iestatīt automātiskus e-pasta brīdinājumus, kad iekārta neiziet pārbaudes, tādējādi uzreiz brīdinot atbildīgās personas. |  |  |
| 2.4. | Informācijas uzglabāšanu mākoņserverī |  |  |
| 3. | Komplektācijā ietilpst vismaz: |  |  |
| 3.1. | Defibrilators - 1 gab. |  |  |
| 3.2. | Vienreizlietojamie elektrodi, viens pāris. |  |  |
| 3.3. | Baterija - 1gab. |  |  |
| 3.4. | Glābšanas komplekts - 1gab. |  |  |
| 3.5. | Uzglabāšanas kaste ar signalizāciju - 1 gab. |  |  |
| 3.6. | Informatīvā zīme (AED) - 1 gab. |  |  |
| 3.7. | Defibrilatoru monitorēšanas sistēmas programmas licence vismaz uz 5 gadiem. |  |  |
| 3.8. | Lietošanas instrukcija. |  |  |
| 4. | Citas prasības: |  |  |
| 4.1. |  |  |  |
| 4.2. | Darbinieku apmācība: pēc Preces piegādes un uzstādīšanas, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā veikt darbinieku apmācību individuāli vai grupā (darba laikā, pirms tam saskaņojot apmācību laikus un apmācāmo skaitu). |  |  |
| 4.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |  |
| 4.4. | Garantijas nodrošinājums: 1.Garantijas laikā, ja iekārtas ražotājs iekārtai ir paredzējis tehniskās apkopes piecu gadu termiņā, tad pretendents nodrošina šīs apkopes par to nepieprasot papildus samaksu. 2. Pretendentam ir jānodrošina iekārtu atjauninājumi atbilstoši KPR algoritmu izmaiņām bez papildus izmaksām. 3. Piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā pretendentam jānodrošina ražotāja pilnvarota tehniskā servisa inženiera vai ražotāja pilnvarotās pārstāvniecības pilnvarota speciālista pieejamība. Darbiniekam jābūt sasniedzamam 12 (divpadsmit) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai. 4. Ja problēmu neizdodas atrisināt 48 stundu laikā, tiek nodrošināta līdzvērtīga aizvietošanas sistēma (defibrilators). |  |  |
| 4.5. | Piegādes adreses un vieta: 1.) gab. Stacijas iela 47A, Daugavpilī un 1 gab. Stadiona ielā 1, Daugavpilī. (precīza piegādes vieta un laiks tiks savstarpēji saskaņots, veicot pasūtījumu). |  |  |
| * Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti) |  |  |  |
| ** Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību. |  |  |  |

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

Darba aizsardzības speciāliste _______________ I. Ļuļe

## 3.Pielikums 
„Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem

Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr.DOC 2026-15

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

## Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma nodrošināt aptaujas (tirgus izpētes) „Jauno ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde objektiem Stacijas ielā 45A, Daugavpilī un Stadiona iela 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DOC 2026-15 priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu:

| N.p.k. | Preces nosaukums | Ražotājs, modelis, ražotāja preces kods | Daudzums | Cena par vienību EUR bez PVN | Cena* par kopējo daudzumu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ārējo automātisko defibrilatoru un to uzglabāšanas kastu iegāde |  | 3 |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN ___% |  |  |  |  |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes

* Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, t.sk., preces un komponentu cenu, nodokļus un nodevas (izņemot PVN), piegādi, uzstādīšanu, minēto aktivitāšu realizācijai nepieciešamos palīgmateriālus un iekārtas (ja tādas rodas), apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, speciālā transporta (aprīkojuma) izmantošanu transportējot, derīguma/garantijas termiņa saistību izpildi u.c. Papildu izmaksas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pieļautas.

Apliecinu, ka piedāvājuma izmaksās iekļauti visi izdevumi, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Esmu iepazinies ar tirgus cenu izpētes nosacījumiem un man nav iebildumu pret tiem.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Amatpersona vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |