Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.



APSTIPRINU

SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”


valdes loceklis

___________________ A. Morozovs

2026.gada 20. janvārī
UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 
“Siltummaiņu nomaiņa” 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4
	Pasūtītājs un līguma slēdzējs,
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs 

	Adrese
	Stadiona  iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	40003244634

	Kontaktpersona 
	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" 
Galvenais inženieris Aleksejs Kovaļovs, tālr.: 26662275
e-pasts: aleksejs@daugavpilsoc.lv

	Biroja kontakti
	Stadiona  iela 1, Daugavpils; birojs@daugavpilsoc.lv; 654 22263

	Darba laiks
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00


1.    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” (turpmāk tekstā DOC) aicina komersantus  (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par “Siltummaiņu nomaiņu”.         
2. Tehniskā specifikācija: 2.pielikumā.

3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9 999.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centi) bez PVN.
4. Līguma izpildes termiņš: montāžas darbu laiks no 01.07.2026. līdz 20.07.2026.
5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.
6. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.2, Nr.3.
7. Piedāvājums iesniedzams personīgi uz juridisko adresi: Stadiona iela 1, Daugavpils, LV5401, vai pa e-pastu, e-pasts: birojs@daugavpilsoc.lv (piedāvājums obligāti parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) līdz 2026.gada 29. janvārim, plkst.10:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam. 
Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:
7.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, uzaicinājuma nosaukums – “Siltummaiņu nomaiņu”,  Iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4”
7.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2026.gada 29.janvāra, plkst.10:00”.
8. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

9. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja pieteikumu par piedalīšanos uzaicinājumā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

10. Citi nosacījumi: 
· piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas izmaksas, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi;
· apmaksas termiņš: 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 
-
Uzaicinājumā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu uzaicinājuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

-
Pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības Uzaicinājumā, ja:

10.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

10.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst ziņojuma 10.1. – 10.2. punktos norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā uzaicinājumā nepiedalās.
11. Prasība norādīt apakšuzņēmējus
11.1 Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus.
Pielikumā:

- pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);
- tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2)
- tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)
- specialistu un apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.4)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Daugavpils Olimpiskais centrs”
galvenais inženieris ______________ Aleksejs Kovaļovs
Kovaļovs 26662275
1.Pielikums
	
	Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Daugavpils Olimpiskais centrs”,

Stadiona iela 1, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija


PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā 

“Siltummaiņu nomaiņa”,  iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā “Siltummaiņu nomaiņu”, iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4.
2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības. 
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 20 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
6.  Apliecina, ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei.
7. Apliecina, ka nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā uzaicinājumā.

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr., e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
2.Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Siltummaiņu nomaiņa”,  iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4
1. Uzdevums:
· Objekts – Siltummezgls ēkā pēc adreses: Stadiona ielā 1, Daugavpilī
· Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un saskaņot to ar SIA “Daugavpils Siltumtīkli”. Paredzēt esoša siltummaina no ventilācijas kontūra uzstādīšanu baseinu siltumapgādes kontūra, bet ventilācijas kontūrā uzstādīt jaunu siltummaiņu.
· Pārrēķināt spiediena krituma regulatoru.
· Veikt iekārtu piegādi un montāžu iepriekš ar DOC saskaņotā laikā.
· Nodrošināt siltummezgla nodošanu  ekspluatācijā. 
2. Darbu apjomu saraksts:        

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	

	 
	Tehniskā dokumentācija
	 
	 
	

	1
	Projekta izstrāde un saskaņošana ar SIA "Daugavpils Siltumtīkli"
	kmpl.
	1
	

	 
	Ievada mezgls
	 
	 
	

	2
	Spiediena krituma regulators
	kmpl.
	1
	

	 
	Ventilācijas un gaisa aizskaru kontūrs
	 
	 
	

	3
	Apkures siltummainis 
	kmpl.
	1
	

	4
	Siltummaiņa vadības vārsts , ar elektropiedziņu 
	kmpl.
	1
	

	 
	Peldbaseinu siltumapgādes kontūrs
	 
	 
	

	5
	Apkures siltummainis 
	kmpl.
	1
	

	6
	Siltummaiņa vadības vārsts , ar elektropiedziņu 
	kmpl.
	1
	

	 
	Pārējie darbi
	 
	 
	

	7
	Cauruļvadu montāžas stiprinājuma palīgmateriāli
	kmpl.
	1
	

	8
	Siltummezgla hidrauliskā pārbaude
	kmpl.
	1
	

	9
	Iestatīšanas un noregulēšanas darbi
	kmpl.
	1
	

	10
	Siltummezgla nodošana ekspluatācijā SIA "Daugavpils Siltumtīkli"
	kmpl.
	1
	

	11
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kmpl.
	1
	


3. Darbu izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 20.07.2026. Par katru nokavēto dienu ir paredzēts līgumsods 0.1% apmērā no līguma summas.
3.Pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Siltummaiņu nomaiņa’,  iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4
	Kam:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs”, Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt zemākminēto pakalpojumu saskaņā ar uzaicinājuma nosacījumiem un par šādu cenu: 
	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma un objektu nosaukums
	Mērv.
	Vienas vienības cena 

(EUR bez PVN)
	Daudzums
	Izmaksas kopā ar piegādi 

(EUR, bez PVN)

	1.
	“Siltummaiņu nomaiņa”,  iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4, Stadiona ielā 1, Daugavpilī

	gab.
	
	
	

	Izmaksas kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21 %
	

	Pavisam kopā ar PVN
	


1. Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma dokumentāciju, un, ka mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa uzaicinājuma nosacījumi. Mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

2. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt uzaicinājuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus. Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām. 

3. Apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.
	Vārds, uzvārds,(amats) 



	
	

	Paraksts
	

	Datums 
	


4.Pielikums

Iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts
“Siltummaiņu nomaiņa”,  iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-4
20__.gada ____.____________

Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, atbildīga būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti, uz __ lp.

3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 

(uzdevumi)
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	
	


5

